**铜川市妇幼保健院医用自动打包机**

**采购项目**

 **询 价 文 件**

**采 购 人：铜川市妇幼保健院**

 **二○二四年三月**

**目 录**

第一部分 询价公告...........................2

第二部分 采购内容及商务要求.................5

第三部分 报价须知...........................9

第四部分 合同书格式........................19

第五部分 询价响应文件格式..................23

**第一部分 询价公告**

铜川市妇幼保健院医用自动打包机采购项目

询价公告

一、项目规模和范围

规模：医用自动打包机；

范围：铜川市妇幼保健院医用自动打包机采购项目询价文件包含的所有范围。

二、询价人资格要求

1.具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，营业执照、税务登记证、组织机构代码证（多证合一只提供营业执照，事业单位提供事业单位法人证书，自然人提供本人身份证）合法有效；

2.法定代表人授权书（附法定代表人身份证及被授权人身份证复印件并加盖公章）；法定代表人直接参加的只须提供法定代表人身份证复印件并加盖公章；

3.投标人须有第二类医疗器械经营备案凭证；

4.投标人需具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，须提供书面承诺书；

5.投标人参加采购活动近3年内经营活动中无重大违法记录声明；

6.投标人信誉良好,未被列入经营异常或严重违法失信单位，且投标人不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（提供查询结果网页截图）；

7.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动；

8.本项目不接受联合体投标。

三、询价文件获取

获取方式：直接下载（见附件）。

以上资料需加盖企业公章，联系电话，电子版资质发至邮箱。询价当天纸质版资质和报价单纸质版及电子版装订密封，交铜川市妇幼保健院采购科。有效期自发公告日起五个工作日内。

四，联系方式

采购办  18992988188

‎技术联系人 设备科  18829199133‎

地 址：铜川市妇幼保健院   采购办

邮   箱：649518164@qq.com

 铜川市妇幼保健院

2024年3月 12日

1. **采购内容及商务要求**

一、采购内容

1.产品名称：医用自动打包机

2.数量：1台

3.预算金额：7.75万元

4.目标：为了医院供应室规范化管理，提高打包效率，保持外包布干净，需购买打包机一台。

二、基本要求：

专为高温灭菌指示束带设计，通过拉紧、热熔、切带、粘合等步骤完成自动打包，节省成本，提升效率。

三、技术规格：

3.1适用打包尺寸：最大：≥700mm×700mm×350mm；最小：≥40mm×40mm。

★3.2打包速度：≤2.2 秒。

3.3熔接方式：瞬间热熔。

3.4专用耗材：高温灭菌指示束带；规格型号：29mm×300m。

3.5抗拉强度：≥10kg。

3.6粘合强度：≥5kg。

3.7油墨变色温度：121℃，10min；134℃，2min。

★3.8高温灭菌指示束带是应用于自动打包机的医用灭菌过程的指示产品，多层压合，多层印刷复合加工， 油墨置于中间层，不脱落，不浸染；束带不上胶，不会出现残胶问题。

四、项目名称：铜川市妇幼保健院医用自动打包机采购项目

五、设备交货信息及交货地点：

1.设备设备交货期：自合同签订后15个日历日内完成交货；

2.交货地点：带验收清单及货品到甲方指定地点。

六、付款方式：

甲方收到货物，进行验收合格后，转账方式支付货款。

七、验收

1.货物到达交货地点后，由使用单位根据合同对货物的名称、品牌、规格型号、产地、数量进行检查；所有货物须符合使用单位要求。

2.验收不合格的成交单位，必须在接到通知后7个日历日内确保货物通过验收。接到通知后7个日历日内验收仍不合格，委托方可提出索赔或取消其供货合同。

3.验收依据

(1)合同文本及合同补充文件（条款）。

(2)询价文件。

(3)成交单位的询价响应文件。

(4)合同货物清单。

八、质量保证

1、质量保证期为验收合格后不少于12个月。

国家有规定的，优于询价文件要求的，应以国家规定的为准。成交人承诺的质量保证期超过询价文件要求的，按其承诺时间质保。

2、成交人承诺的质量保证期起始时间为终验合格之日。

3、所有货物质量必须符合国家有关规范和相关政策。所有货物必须是未使用过的新品，质量优良、渠道正当，配置合理。

4、质量保证期出现的质量问题由成交单位负责解决并承担所有费用。

九、运输及方式

1、选择运输风险小、运费低、距离短的运输路线。

2、运输方式：公路或铁路。

3、运杂费一次包死在总价内，包括生产厂到发放地点现场所需的装卸、运输、现场保管费、二次倒运费、吊装费等费用。

4、成交单位负责货物的运输。

十、合同实施：

1、成交单位应在合同签订后3个日历日内安排人员与使用单位就交货、培训等工作进行安排、部署。

2、若因成交单位原因未能在设备交货期内完成合同规定的义务，由此对采购人造成的延误和一切损失，由成交单位承担和赔偿。

十一、违约责任

1、按《中华人民共和国合同法》中的相关条款执行。

2、未按合同要求提供产品不能满足技术要求，采购人有权终止合同，并对供方违约行为进行追究，同时按《中华人民共和国政府采购法》的有关规定进行处罚。

 **第三部分 报价须知**

一、说 明

**1 适用范围**

1.1本询价文件适用于本询价文件的政府采购项目。

本项目招标文件依据《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》等相关法律法规进行编写。

**2. 定义**

2.1 “采购方”是指铜川市妇幼保健院。

2.2“供应商”是指响应本文件要求，参加询价的单位。

**2.3 “预算金额”：****柒万柒仟伍佰元整 （小写：7.75万元）**

**投标总价不得超出本项目采购预算，若超出预算，按无效文件处理。**

2.4 合格的“供应商”是指符合本项目询价文件规定的资格要求。

2.5“成交供应商”是指经法定程序确定并授予合同的响应人。

2.6 “询价响应文件”是指供应商根据本文件要求编制包含报价、技术和服务等所有内容的实质性响应文件。

**3. 合格的货物和服务**

3.1 “货物”是指供应商制造或组织符合询价文件要求的货物等。询价文件中没有提及采购货物来源地的，根据《中华人民共和国政府采购法》的相关规定均应是本国货物，且优先采购自主创新、节能、环保产品。货物必须是合法生产、合法来源的符合国家有关标准要求的货物。并满足第二部分“采购项目内容”中本询价文件规定的规格、参数、质量、数量等要求。

3.2 “服务”是指除货物和设备以外的其他政府采购对象,其中包括供应商须承担的运输、安装、技术支持、培训以及询价文件规定的其它服务。

**4. 报价费用**

4.1 **供应商报价包含货物的产品价、运输费、不可预见费等所有费用。**

注：采购方不接受有任何选择报价的投标。不论询价的结果如何，采购人均无义务和责任承担这些费用。

注：投标报价中进口产品（若有）的报价应办理正常进口手续。

4.2 询价响应文件有效期必须为递交询价响应文件之日起90个日历日，如询价响应文件有效期少于90个日历日者视为无效投标。成交供应商有效期延至合同验收之日。

**二、询价及询价响应文件**

5、各供应商应仔细阅读询价文件中的所有事项、条款和要求，对询价文件的全部内容及要求作出实质性响应，提交相应资料。供应商须保证投标资料的真实、合法、有效，因文件的真伪产生的一切纠纷由供应商承担法律责任。

6、供应商资格要求：供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条中的规定并提供以下资格证明文件：

6-1、具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，营业执照、税务登记证、组织机构代码证（多证合一只提供营业执照，事业单位提供事业单位法人证书，自然人提供本人身份证）合法有效；

6-2、法定代表人授权书（附法定代表人身份证复印件）及被授权人身份证（法定代表人直接参加投标只须提供法定代表人身份证）；

6-3、开户许可证复印件；

6-4、供应商参加采购活动近3年内经营活动中无重大违法记录声明；

**7. 询价响应文件的构成**

7.1询价响应文件应包括下列部分组成(参照第五部分附件格式):

（1）询价函；

（2）报价一览表；

（3）分项报价表；

（4）技术商务偏离表；

（5）法定代表人授权书；

（6）资格证明文件；

（7）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的说明及承诺

（8）售后服务

（9）供应商认为有必要补充说明的事宜；

（10）《拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书》；

（11）近3年内经营活动中无重大违法记录声明。

7.2 供应商应认真阅读、并充分理解询价文件的全部内容，包括所有的补充、修改内容、重要事项、条款和技术规范、参数及要求等。供应商没有按照询价文件要求提交全部资料，或者没有对询价文件在各方面都做出实质性响应的，有可能导致其报价响应被拒绝或被认定为无效响应或被确定为响应无效的一切风险，由供应商自行承担。

**三、询价响应文件的编制**

**8.询价响应文件编制基本要求。**

8.1 供应商对询价响应文件的编制应按要求装订和封装。

8.2 供应商提交的询价响应文件就有关报价的所有来往函电均应使用中文。在解释询价响应文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

8.3询价响应文件必须按本文件的全部内容进行编制，包括所有的补充通知及附件。

8.4如因供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件而给报价造成困难的，其可能导致的结果和责任由供应商自行承担。

**9. 计量单位**

9.1除技术要求中另有规定外本文件所要求使用的计量单位均采用国家法定的度、量、衡标准单位计量。

**四、报价要求**

10. 对于本文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

11.成交供应商负责本项目所需货物的制造、运输、售后服务等全部工作。

12.如发生下列情况之一时，采购人有权追究责任。

（1）供应商有围标、串标现象，经查证属实；

（2）供应商在该项目招投标期间擅自退出投标活动；

（3）供应商因自身原因未能在规定的时间内参加开标；

（4）供应商无理取闹，影响开标会议纪律的；

（5）成交单位不在规定的时效内领取《成交通知书》；

（6）成交供应商不按规定支付招标服务费；

（7）成交供应商因自身原因未能在规定期限内与采购人签订合同；

（8）成交供应商在与采购人签订合同后未能按规定期限供货；

（9）在与采购人签订合同后所供货物与询价响应文件不符。

**六、询价响应文件的份数、封装和递交**

13.1询价响应文件的递交

a、供应商应按规定的时间、地点，于询价截止时间前递交询价响应文件；

b、逾期递交询价响应文件，将被拒收。

13.2 询价响应文件的密封和标记

a、询价时，供应商应自行将询价响应文件密封完好。封装袋上应写明项目名称、编号、供应商名称及“正本”、“副本”字样，并在密封条接缝处加盖单位公章（鲜章）和法定代表人及被授权代表印章（签字）；

b、询价响应文件一律采用书籍（胶装）方式订装。询价响应文件共叁份，其中正本一份，副本一份，电子版U盘一份。正、副本分别各自装订成册，单独密封。询价响应文件正本须加盖鲜章，副本可以是正本的复印件。各封装袋上注明“询价时启封”字样。如果正本与副本不符，以正本为准。

13.3 询价响应文件的补充、修改与撤回：

a、供应商在递交询价响应文件以后，在规定的询价截止时间之前,可以书面形式补充、修改或撤回已递交的询价响应文件，并以书面形式通知采购人。补充、修改的内容应当按询价文件要求签署、盖章，并作为询价响应文件的组成部分；

b、供应商提出书面修改和撤标要求，须在递交询价响应文件截止时间前密封送达采购人，并在封面上加注“修改”或“撤回”字样。采购人可以接受，但不退还原询价响应文件（包含纸质及电子版）。

c、撤回询价响应文件应以书面形式由有权人（法人代表或授权代表）通知采购人。如采取传真形式撤回询价，随后必须补充有法人代表或授权代表签署的要求撤回询价的正式文件。以在询价开始前送达开标地点。

d、询价截止时间之后，供应商不得补充、修改询价响应文件；

e、在询价截止时间至询价有效期满之前，供应商不得撤回其询价响应文件。

**七、报价的步骤**

14. 询价响应文件的澄清

14.1任何要求对询价响应文件进行澄清的供应商，均应以书面形式在询价响应文件规定的报价文件递交截止日以前通知采购人。采购人对供应商所要求澄清的内容以书面形式予以答复。必要时采购人将组织相关专家召开答疑会。会议内容或以书面的形式发给每个获取询价文件的潜在供应商。答复中不包括问题的来源。

14.2供应商在规定的时间内未要求对询价文件澄清或提出疑问的，采购人将视其为无异议。对询价文件中描述有歧意或前后不一致的地方评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个供应商。

**15. 报价审查**

审查询价响应文件是否对询价文件作出实质性的响应。对未作出实质性响应的供应商应实行现场告知，由询价小组或采购人代表将集体意见现场及时告知该供应商，以让其核证、澄清事实。

**16. 评审办法**

**16.1 本项目进行符合性评审。**符合资质要求的供应商，对提供产品质量、服务均能满足询价文件规定最低要求的供应商归列为推荐成交的候选对象。采购人依照候选供应商的报价顺序，以有效报价最低者确定为成交供应商。

**16.2 评议办法**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **条款内容** | **编列内容** |
| **一** | **评审因素** | **评审标准** |
| **形式评审** | 供应商名称 | 与营业执照一致 |
|
| 供应商函签字盖章 | 有法定代表人或其供应商被授权代表签字签字并加盖单位章 |
| 询价响应文件份数 | 符合第三部分“报价须知”规定 |
| 二 | **评审因素** | **评审标准** |
| **商务及技术评审** | 设备交货期限 | 符合第二部分“采购内容及商务要求”规定 |
|
| 询价有效期 | 符合第三部分“报价须知”规定 |
| 服务内容及商务要求 | 符合第二部分“采购内容及商务要求”规定 |

**八、确定成交供应商办法**

17.确定成交供应商

17.1根据符合采购需求、质量和服务的，且报价最低的原则确定成交供应商。

17.2成交人确定后，向成交人发出《成交通知书》。《成交通知书》对成交人和采购人具有同等法律效力。

18. 排名第一的成交候选人放弃成交资格、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，采购人可以按照评审小组提出的成交候选人名单排序依次确定其他成交候选人为成交人，也可以根据实际情况需要，依法重新采购。

**九、签订合同**

19.成交单位在收到成交通知书后7个日历日内，应按询价文件的要求，持成交通知书、法人委托书等与采购人签订合同。

**十、适用法律**

20.采购人、供应商的一切采购活动均适用《中华人名共和国政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。

**十一、质疑与投诉**

（1）质疑

供应商对本次招标采购活动有疑问的，按照《中华人民共和国政府采购法》及财政部令第94号的规定处理；供应商应在法定期限内一次性针对同一采购程序环节进行质疑。

（2）投诉

供应商和其他利害关系人认为本次采购活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督机构投诉。

1. 质疑与投诉的所涉及的相关书面文件谢绝邮寄、传真、电子文件等形式，质疑投诉者在递交质疑与投诉的书面文件时，须出示法人授权书及本人身份证原件。

**第四部分** **合同条款**

**（模板）**

签订地点： XXXX。

签订时间： XXXX 年 XX 月 XX 日。

采购人（甲方）： 供应商（乙方）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》及乙方的《询价响应文件》及《成交通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的询价文件、询价响应文件、《成交通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

一、合同内容

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **编号** | **名称** | **数量** | **单价** | **金额** | **备注** |
| 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **总计（人民币/元）** | **￥： （大写）** |

1.项目名称：铜川市妇幼保健院医用自动打包机采购项目；

2.设备交货期限：签订合同之日起15个日历日内；

3.质量保证期：12个月。

二、合同价格

合同价格按此次中标价格执行，合同总金额为人民币大写：大写 元整（￥元）。

三、付款方式： 。

四、违约金和赔偿方式

1.乙方保证在本合同约定期限内完成约定项目内容并交甲方验收合格。乙方如需延长服务期限，需事前得到甲方的书面同意，如未递交延期申请，则每逾期一日， 向甲方支付本合同总金额 0.1%作为违约金，如逾期超过[35]日仍未完成的，甲方有权解除本合同，且无需因此向乙方或者第三人支付任何费用。

五、质量与验收

1、乙方应按招标书的有关规定及甲方要求和相关政策法规提供合格服务。

2、乙方提供货品后，采购单位将组织人员进行验收，结果不合格，甲方有权要求终止服务，由此造成的各种费用均由乙方承担；

3、乙方交付验收时应先用书面、电传等方式通知甲方。

4、交货地点：甲方指定地点。

六、合同争议的解决：

合同一经签订，不得随意变更、中止或终止。对确需变更、调整或者中止、终止合同的，应按规定履行相应的手续。

合同执行中发生争议的，甲、乙双方应协商解决，协商达不成一致时，可向合同履行地人民法院提请诉讼。

七、其它事项

1、甲、乙双方做为合同执行的主体，有义务及时完全履行合同。

2、2、合同未尽事宜，由甲、乙双方协商，协商方案作为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

3、询价文件和乙方的询价响应文件以及合同附件均为合同不可分割的部分。

4、合同一式肆份，甲方、乙方各执贰份。甲方、乙方及确认方签字盖章后生效，合同执行完毕自动失效。（合同的服务承诺长期有效）。

甲 方： （公章） 乙 方：（公章）

地 址： 地 址：

法定代表人：（签字） 法定代表人：（签字）

代理人：（签字） 代 理 人：（签字）

联系电话： 开户银行：

 帐 号：

 联系电话：

签订日期： 年 月 日 签订日期： 年 月 日

**第五部分 询价响应文件格式**

询价响应文件编制说明

1. 供应商编制询价响应文件前，请详细阅读询价文件，根据询价响应文件格式，理解文件中的每一项要求。
2. 询价响应文件的编制应按照样本格式提供的内容，做出逐一明确的答复；供应商认为有必要，还可以做其它补充说明。

3、全部编制完成，并加盖印章后，按规定分别装订成册。

**【正/副本】**

**铜川市妇幼保健院医用自动打包机**

**采购项目**

 **询价响应文件**

**采 购 方：**

**供 应 商： （公章）**

**时 间：**

**目 录**

1.询价函

2.报价一览表

3.分项报价表

4.技术商务偏离表

5.法定代表人授权书

6.资格证明文件

7.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的说明及承诺

8.售后服务

9.供应商认为有必要补充说明的事宜

10.《拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书》

11.近3年内经营活动中无重大违法记录声明

**1.询价函**（格式）

**询 价 函**

**致：铜川市妇幼保健院**

根据贵单位 （采购项目名称） 项目的询价邀请函，我方代表 （姓名、职务） 经正式授权并代表 （供应商名称） 就该项目进行询价。

**在此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任：**

1、我方提交的询价响应文件一式叁份，正本一份，副本一份，电子版一份。

2、我方所附报价表中应提交和交付的产品/服务询价总价为人民币：（同时用汉字大写和数字表示的投标总价）。

3、我方已详细阅读和核实全部询价文件，完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解质疑、投诉的权力。

4、我方完全理解并同意询价文件中有关拒绝询价的条款。

5、我方同意按照要求提供询价有关的一切数据或资料。

6、我方将按询价文件的规定履行合同责任和义务。

7、我方完全理解最低报价不是成交的唯一条件，采购人权选择质优价廉的产品/服务。

8、我方承诺本次参与询价的所有产品均为正品，因此产生的一切问题由我方自行承担。

9、我方同意按询价文件规定，遵守贵方有关采购的各项规定。

10、若我方被选为成交单位，我方保证按有关规定向贵方支付招标服务费。

11、询价有效期为自询价日起90个日历日。

11、所有关于本项目的函电，请按下列地址联系：

供应商名称（公章）：

详 细 地 址：

邮 政 编 码：

电 话：

传 真：

电 子 邮 件：

开 户 银 行：

帐 号：

法定代表人或被授权代表签名：

联系电话/手机：

 年 月 日

**2.报价一览表**（格式）

**报价一览表（格式）**

**询价报价一览表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 询价总价（人民币:元） | 设备交货期（日历日） | 质量保证期（月） |
| 铜川市妇幼保健院医用自动打包机采购项目 |  |  |  |
| （大写） |

供应商名称：

1、本表价格应按询价总价填写，同时应保证询价响应文件的正、副本中仍有此表且一致。

 2、此表中任何信息与询价响应文件其他处不一致时以此表为准。

供应商被授权人签字： （供应商单位公章） 日 期：

**3，询价分项报价表**

格式自拟

供应商被授权人签字： （供应商单位公章） 日 期：

## 4.技术商务偏离表（格式）

**技术商务偏离表**

供应商名称：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  **序号** | **询价文件****技术商务要求** | **询价响应文件****技术商务响应** | **偏离情况** | **说明** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

注：除本技术商务偏离表中所列的偏离项目外，其他所有技术商务均完全相应“询价文件”中的要求。

法定代表人或被授权代表签名： (供应商公章) 日 期：

**5.法定代表人授权书**（格式）

**（1）法定代表人证明书**

|  |
| --- |
| 致：铜川市妇幼保健院 |
| 企业法人 | 企 业 名 称  |  |
| 法 定 地 址 |  |
| 邮 政 编 码 |  |
| 网 址 |  |
| 工商登记机关 |  |
| 税务登记机关 |  |
|  |
| 机构代码证号或统一社会信用代码 |  |
| 法 定代 表人 | 姓 名 |  | 性 别 |  |
| 职 务 |  | 联系电话 |  |
| 传 真 |  |
| 法定代表人身份证复印件 | 二代身份证双面 | 法定代表人(签字或盖章)： |
| （公章）年 月 日 |

**（2）法定代表人授权书**

|  |
| --- |
| 致：铜川市妇幼保健院 |
| 被授权人 | 姓 名 |  | 性 别 |  |
| 职 务 |  | 手机号码 |  |
| 联系电话 |  | 图文传真 |  |
| 通讯地址 |  |
| 网 址 |  |
| 被授权项目与内容 | 项目名称 |  |
| 授权范围 | 全权办理本次采购项目的询价、现场澄清、联系、洽谈、签约、执行等具体事务，签署全部有关文件、文书、协议及合同。 |
| 法律责任 | 本公司对被授权人在本项目中的签名承担全部法律责任。 |
| 授权期限 | 本授权书自询价大会之日计算有效期为 90 个日历日 |
| 被授权人身份证复印件 | 法定代表人签署栏 |
| 二代身份证双面 | 法定代表人(签字或盖章)：被授权代表(签字或盖章)： |
| （公章） 年 月 日 |

**6.资格证明文件**

6-1.具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，营业执照、税务登记证、组织机构代码证（多证合一只提供营业执照，事业单位提供事业单位法人证书，自然人提供本人身份证）合法有效；

6-2.法定代表人授权书（附法定代表人身份证及被授权人身份证复印件并加盖公章）；法定代表人直接参加的只须提供法定代表人身份证复印件并加盖公章；

6-3.投标人须有第二类医疗器械经营备案凭证；

6-4.投标人需具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，须提供书面承诺书；

6-5.投标人参加采购活动近3年内经营活动中无重大违法记录声明；

6-6.投标人信誉良好,未被列入经营异常或严重违法失信单位，且投标人不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（提供查询结果网页截图）；

**询价确认书**

铜川市妇幼保健院：

 我方已于 年 月 日收到你方 年 月 日发出的铜川市妇幼保健院医用自动打包机采购项目的询价邀请书，并确认参加询价。

特此确认！

单位名称： （公章）

 年 月 日

**7．具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的说明及承诺（格式）**

铜川市妇幼保健院 ：

 （供应商名称） 于年月日在中华人民共和国境内 （详细注册地址） 合法注册并经营，公司主营业务为，营业（生产经营）面积为 ，现有员工数量为 人，本公司郑重承诺，具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力。

供应商名称： （公章）

法定代表人/被授权代表(签字或盖章)：

年 月 日

**8.售后服务**

**9.供应商认为有必要补充说明的事宜**

**10.《拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书》（格式）**

**陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书**

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我单位在此庄严承诺：

1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2、不向采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3、不向政府采购采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取成交。

4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。

5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承 诺 单 位： （盖章）

法定代表人： （签字或盖章）

地 址：

邮 编：

电 话：

**11.近3年内经营活动中无重大违法记录声明近3年内经营活动中无重大违法记录声明**

**致：铜川市妇幼保健院**

我公司（供应商名称），就参加 采购项目投标事宜，在此郑重声明：

1、我公司所提交的投标文件全部真实有效；

2、我公司近3年来无因安全事故、质量事故、投标违规等不良记录被政府有关部门处罚或仍在处罚期限内的情形存在；

3、我公司近3年来无违规违法经营受到责令停产(或停止经营)、 吊销生产许可证（或经营许可证）、较大数额罚款等行政处罚的情形存在；

4、我公司无企业财产被查封、冻结或处于破产状态或严重亏损状态等情形存在；

5、我公司承诺在投标过程中，保证不予其他单位围标、串标，不出让投标资格，不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商，不向采购人、评标委员会成员行贿。

以上声明若有违反，一经查实，本公司愿意接受政府有关部门的相应处罚，并愿意承担由此带来的法律后果。

特此声明！

声 明 人: (供应商名称、公章)

法定代表人： (签字或盖章)

日 期：

**本页以下无内容**